5. sz. melléklet

A műszaki tervdokumentációra vonatkozó tartalmi és formai követelmények

A pályázóknak a meglévő épületek akadálymentesítésére vonatkozó építészeti műszaki tervdokumentációkat a 45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet és a 253/1997. (XII.20) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) figyelembevételével, az azokban előírt tartalmi részletezettséggel kell összeállítani függetlenül attól, hogy az akadálymentesítési munkák építési engedélyköteles tevékenységek-e vagy sem.

A tervdokumentációnak olyan részletesnek kell lennie, amely alapján a Segédlet által meghatározott minimum követelmények ellenőrzése biztosítható (szükség esetén az engedélyezési tervdokumentáció kiegészítése kiviteli terv szintű tervlapokkal).

A minimálisan benyújtandó munkarészek az alábbiak:

• hivatalos helyszínrajz (földhivatali térképmásolat) a pályázatban érintett épület feltüntetésével

• építész tervező által készített helyszínrajz a tervezett állapotról minimum M=1:1000, még inkább M=1:200 léptékben (akadálymentes parkoló, valamint a parkolótól és a fő megközelítési irányból a járdák műszaki ábrázolásával)

• meglévő és tervezett állapot alaprajzai az érintett épületrészről minimum M=1:50, vagy M=1:20 léptékben

• az átalakítással érintett épületrészek meglévő és tervezett állapotának metszetei M=1:50 vagy M=1:20 léptékben

• a belső átalakítással érintett épületrészek meglévő és tervezett állapotának falnézetei M=1:50 vagy M=1:20 léptékben

• az átalakítással érintett homlokzatok meglévő és tervezett állapotának homlokzati rajzai minimum M=1:50 léptékben

• részletes műszaki leírás a meglévő és a tervezett állapotról (a tervlapokról nem leolvasható valamennyi műszaki paraméter ismertetésével, különös tekintettel az akadálymentesítéshez kapcsolódó berendezések, eszközök kivitelezésének feltételeiről (pl.: kapaszkodók elhelyezése, mérete, kialakítása).

• munkanemekre és fázisokra lebontott tervezői költségvetés